## Sheet1
附件
塔河县农村供水工程供水水质情况排查台账
序号 | 市 （地） | 县（市、 区） | 供水工程 名称 | 净化措施 | 消毒措施 | 水质达标情况 |  |  |  | 水质不达标整改情况
[6 empty] | 是否 达标 | 水质检测 报告编号 | 检测时间 | 检测单位 | 整改措施 | 整改责 任单位 | 整改责 任人 | 整改责任人 联系电话 | 整改完成 时限
1 | 大兴安岭地区 | 塔河县 | 永丰村集中供水工程（出厂水） | 除铁猛 | 紫外线 | 是 | THCDC/HJ2025-038 THCDC/HJ2025-090 | 2025-3-4 2025-9-8 | 塔河疾控
2 | 大兴安岭地区 | 塔河县 | 永丰村集中供水工程(末梢水） | 除铁猛 | 紫外线 | 是 | THCDC/HJ2025-039 THCDC/HJ2025-091 | 2025-3-4 2025-9-8 | 塔河疾控
3 | 大兴安岭地区 | 塔河县 | 奋斗村供水点 | 除铁猛 | 紫外线 | 是 | THCDC/HJ2025-034 THCDC/HJ2025-088 | 2025-3-4 2025-9-8 | 塔河疾控
4 | 大兴安岭地区 | 塔河县 | 兴建村供水点 | 除铁猛 | 紫外线 | 是 | THCDC/HJ2025-032 THCDC/HJ2025-085 | 2025-3-4 2025-9-8 | 塔河疾控
5 | 大兴安岭地区 | 塔河县 | 汉族村1号供水点 | 除铁猛 | 紫外线 | 是 | THCDC/HJ2025-035 THCDC/HJ2025-096 | 2025-3-4 2025-9-8 | 塔河疾控
6 | 大兴安岭地区 | 塔河县 | 汉族村2号供水点 | 除铁猛 | 紫外线 | 是 | THCDC/HJ2025-036 THCDC/HJ2025-093 | 2025-3-4 2025-9-8 | 塔河疾控
7 | 大兴安岭地区 | 塔河县 | 汉族村3号供水点 | 除铁猛 | 紫外线 | 是 | THCDC/HJ2025-041 THCDC/HJ2025-092 | 2025-3-4 2025-9-8 | 塔河疾控
8 | 大兴安岭地区 | 塔河县 | 创业村集中供水点 | 除铁猛 | 紫外线 | 是 | THCDC/HJ2025-033 THCDC/HJ2025-067 | 2025-3-4 2025-8-18 | 塔河疾控
9 | 大兴安岭地区 | 塔河县 | 依西肯村集中供水点 | 除铁猛 | 紫外线 | 是 | THCDC/HJ2025-028 THCDC/HJ2025-100 | 2025-3-4 2025-9-8 | 塔河疾控
10 | 大兴安岭地区 | 塔河县 | 瓦干村集中供水点 | 除铁猛 | 紫外线 | 是 | THCDC/HJ2025-024 THCDC/HJ2025-105 | 2025-3-4 2025-9-8 | 塔河疾控
11 | 大兴安岭地区 | 塔河县 | 开库康村集中供水工程（出厂水） | 除铁猛 | 紫外线 | 是 | THCDC/HJ2025-020 THCDC/HJ2025-114 | 2025-3-4 2025-9-8 | 塔河疾控
12 | 大兴安岭地区 | 塔河县 | 开库康村集中供水工程（末梢水） | 除铁猛 | 紫外线 | 是 | THCDC/HJ2025-021 THCDC/HJ2025-113 | 2025-3-4 2025-9-8 | 塔河疾控
13 | 大兴安岭地区 | 塔河县 | 马仑村集中供水点 | 一体化 | 紫外线 | 是 | THCDC/HJ2025-025 THCDC/HJ2025-109 | 2025-3-4 2025-9-8 | 塔河疾控
14 | 大兴安岭地区 | 塔河县 | 鄂族村自来水供水工程（出厂水) | 常规处理 | 次氯酸钠 | 是 | THCDC/HJ2025-044 THCDC/HJ2025-072 | 2025-3-4 2025-9-8 | 塔河疾控
15 | 大兴安岭地区 | 塔河县 | 鄂族村自来水供水工程（末梢水） | 常规处理 | 次氯酸钠 | 是 | THCDC/HJ2025-042 THCDC/HJ2025-073 | 2025-3-4 2025-9-8 | 塔河疾控
16 | 大兴安岭地区 | 塔河县 | 新东屯村集中供水工程(出厂水） | 无 | 紫外线 | 是 | THCDC/HJ2025-026 THCDC/HJ2025-101 | 2025-3-4 2025-9-8 | 塔河疾控
17 | 大兴安岭地区 | 塔河县 | 新东屯村集中供水工程（末梢水） | 无 | 紫外线 | 是 | THCDC/HJ2025-027 THCDC/HJ2025-102 | 2025-3-4 2025-9-8 | 塔河疾控