180800100376

塔河县疾病预防控制中心

检 验 报 告

| 样 品 受 理 编 号： | # THCDC/HJ2025-128 |
| --- | --- |
| 样 品 名 称： | 末梢水开水器 |
| 受 检 单 位： | 塔河县第五中学 |
| 二〇二五 年 九 月 二十四 日 |  |

180800100376

塔河县疾病预防控制中心检 验 报 告

样品受理编号：THCDC/HJ2025-128                          第 1  页  共 4  页

| 样 品 名 称： | 末梢水开水器 | 商 标： | -- -- |
| --- | --- | --- | --- |
| 生 产 单 位： | —— —— | 生产日期或批号： | -- -- |
| 样 品 数 量： | 5L | 样品状态描述: | 聚乙烯瓶装 无菌袋装 |
|  |  |  | 液体 |
| 送 检 单 位： | 塔河县卫生监督局 | 采(送) 样 人： | 康昕钰 单宝剑 |
| 采 样 日 期： | 2025-09-10 | 检验完成日期： | 2025-09-24 |
| 检 验 类 别： | 委 托 检 验 | 依据卫生质量标准： | GB5749-2022 |
| 检验技术依据： | 《生活饮用水标准检验方法》 GB/T 5750.4-2023（4.1）（5.2）（6.1）（7.1）（8.1）（10.1）（11.1） GB/T 5750.5-2023（4.2）（5.2）（6.3）（7.3）（8.3）（11.4） GB/T 5750.6-2023（4.3）（5.1）（6.1）（7.2）（8.1）（9.1）（11.1）（12.1）（13.1）（14.1） GB/T 5750.7-2023（4.1） GB/T 5750.12-2023（4.1）（5.1） |  |  |
| 检验结论： 检验结果见续页。 单位公章 |  |  |  |

审  核:  康昕钰                              批  准:  李志敏

2025 年  9  月  8  日                       2025年   9  月   8  日

续                                                        第 2 页  共 4 页

| 样品编号 样品名称 检测项目 单位 标准规定 实测值 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HJ2025-147 | 开水器1号 | 色度 | 度 | 15 | 10 |
|  |  | 浑浊度 | NTU | 1 | <1 |
|  |  | 臭与味 |  | 不得有异臭 异味 | 无 |
|  |  | 肉眼可见物 |  | 不得含有 | 无 |
|  |  | PH |  | 6.5-8.5 | 6.88 |
|  |  | 铝 | mg/L | 0.2 | <0.008 |
|  |  | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.006 |
|  |  | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.006 |
|  |  | 铜 | mg/L | 1.0 | <0.006 |
|  |  | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.006 |
|  |  | 氯化物 | mg/L | 250 | <0.15 |
|  |  | 硫酸盐 | mg/L | 250 | <0.75 |
|  |  | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 38 |
|  |  | 总硬度（CaCO3） | mg/L | 450 | 33.1 |
|  |  | 高锰酸盐指数(以O2计） | mg/L | 3 | 2.3 |
|  |  | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.02 |
|  |  | 砷 | mg/L | 0.01 | <0.001 |
|  |  | 镉 | mg/L | 0.005 | ＜0.0005 |
|  |  | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
|  |  | 铅 | mg/L | 0.01 | ＜0.0025 |
|  |  | 汞 | mg/L | 0.001 | ＜0.0001 |
|  |  | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
|  |  | 氟化物 | mg/L | 1.0 | <0.1 |
|  |  | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | 0.18 |

本报告书编制人： 李慧                               编制日期： 2025年09月24日

续                                                       第  3  页  共 4 页

| 样品编号 样品名称 检测项目 单位 标准规定 实测值 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 9 |
|  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
| HJ2025-148 | 开水器2号 | 色度 | 度 | 15 | 10 |
|  |  | 浑浊度 | NTU | 1 | <1 |
|  |  | 臭与味 |  | 不得有异臭 异味 | 无 |
|  |  | 肉眼可见物 |  | 不得含有 | 无 |
|  |  | PH |  | 6.5-8.5 | 6.99 |
|  |  | 铝 | mg/L | 0.2 | <0.008 |
|  |  | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.006 |
|  |  | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.006 |
|  |  | 铜 | mg/L | 1.0 | <0.006 |
|  |  | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.006 |
|  |  | 氯化物 | mg/L | 250 | <0.15 |
|  |  | 硫酸盐 | mg/L | 250 | <0.75 |
|  |  | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 40 |
|  |  | 总硬度（CaCO3） | mg/L | 450 | 35 |
|  |  | 高锰酸盐指数(以O2计） | mg/L | 3 | 2.4 |
|  |  | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.02 |
|  |  | 砷 | mg/L | 0.01 | <0.001 |
|  |  | 镉 | mg/L | 0.005 | ＜0.0005 |
|  |  | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
|  |  | 铅 | mg/L | 0.01 | ＜0.0025 |
|  |  | 汞 | mg/L | 0.001 | ＜0.0001 |
|  |  | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |

本报告书编制人：李慧                            编制日期： 2025年09月24日

续                                                         第  4  页  共 4 页

| 样品编号 样品名称 检测项目 单位 标准规定 实测值 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 氟化物 | mg/L | 1.0 | <0.1 |
|  |  | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | 0.18 |
|  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 10 |
|  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
|  |  | 以下空白 |  |  |  |

本报告书编制人：李慧                            编制日期： 2025年09月24日

说       明

- 本检验报告仅对采（送）样品/批样负责。

- 本检验报告涂改、增删无效，未加盖“塔河县疾病预防控

制中心检验检测专用章”公章无效。

- 送检单位对本检验有异议，可在收到报告之日起十五日

内，提出书面复核申请，逾期不予受理。

- 本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、

商品宣传和评优等。

五、  本报告一式三份，第一份送被监督单位，第二份交卫生监督机构，第三份检测机构存档。

六、 未经实验室批准，本检验报告不得复印（完整复制除外）。

名   称：塔河县疾病预防控制中心

地    址：塔河县塔河镇建设大街

邮政编码：165200

联系电话：（0457）3663222